## Arkusz1
Dostawa sprzętu jednorazowego
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 1 Igły jednorazowe
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Igła jednorazowego użytku, ostra , drożna, pojedynczo, jałowo pakowana, opakowanie: z jednej strony papier klasy medycznej z drugiej przezroczysta folia. Na każdym pojedynczym opakowaniu igły nadrukowane data ważności i numer serii. Typu luer lock. Ścięcie igły 4-5 mm pod kątem mniejszym niż 45 stopni. Nasadka i osłona igły wykonane z polipropylenu. Osłona łatwa do zdjęcia. Nasadka oznaczona barwnie zgodnie z normą ISO. | 0,5mm x 25mm | op. 100 szt. | 155
2 |  | 0,6mm x 25mm | op. 100 szt. | 38
3 |  | 0,7mm x 30mm | op. 100 szt. | 40
4 |  | 0,8mm x 40mm | op. 100 szt. | 315
5 |  | 0,9mm x 40mm | op. 100 szt. | 5
6 |  | 1,1mm x 40mm | op. 100 szt. | 13
7 |  | 1,2mm x 40mm | op. 100 szt. | 320
8 |  | 1,2mm x 50mm | op. 100 szt. | 56
9 |  | 1,8mm x 40mm | op. 100 szt. | 6
10 | Igła jałowa do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem. | 1,2mm x 30mm 18G | op. 100 szt. | 1400
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 10
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (5 szt. z pozycji 1; 5 szt. z pozycji 4; 5 szt. z pozycji 7; 5 szt. z pozycji 10)
Zamawiający wymaga aby igły pochodziły od jednego producenta
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Data:…………………
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 2 Cewniki do odsysania dróg oddechowych
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | CEWNIK DO ODSYSANIA DRÓG ODDECHOWYCH BEZ KONTROLI SSANIA, WYKONANY Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA ZAŁAMANIA I SKRĘCANIE SIĘ, STERYLNY, PRZEZROCZYSTY, O DŁUGOŚCI 50 cm; JEDNA KOŃCÓWKA PROSTA Z ATRAUMATUCZNYM ZAOKRĄGLONYM OTWOREM CENTRALNYM I DWOMA NAPRZEMIANLEGŁYMI ZAPOBIEGAJĄCYMI ZASSANIU ŚLUZÓWKI, DRUGA KOŃCÓWKA Z BARWNYM ŁĄCZNIKIEM OZNACZAJĄCYM ROZMIAR. PAKOWANE POJEDYNCZO. | CH-8 | 1 szt. | 100
2 |  | CH-10 | 1 szt. | 200
3 |  | CH-12 | 1 szt. | 100
4 |  | CH-14 | 1 szt. | 1000
5 |  | CH-16 | 1 szt. | 800
6 |  | CH-18 | 1 szt. | 500
7 |  | CH-20 | 1 szt. | 300
8 | CEWNIK DO KONTROLOWANEGO ODSYSANIA DRÓG ODDECHOWYCH Z KOŃCÓWKĄ VACON, WYKONANY Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA ZAŁAMANIA I SKRĘCANIE SIĘ, STERYLNY, PRZEZROCZYSTY, O DŁUGOŚCI 50 cm; JEDNA KOŃCÓWKA PROSTA Z ATRAUMATUCZNYM ZAOKRĄGLONYM OTWOREM CENTRALNYM I DWOMA NAPRZEMIANLEGŁYMI ZAPOBIEGAJĄCYMI ZASSANIU ŚLUZÓWKI, DRUGA KOŃCÓWKA Z ŁĄCZNIKIEM VACON, KTÓRY UMOŻLIWIA WZROKOWĄ OBSERWACJĘ ODSYSANEJ TREŚCI; KONTROLA ODSYSANIA BEZ STYCZNOŚCI Z ODSYSANĄ TREŚCIĄ; ROZMIAR OZNACZONY KOLOREM. PAKOWANE POJEDYNCZO. | CH-12 | 1 szt. | 100
9 |  | CH-14 | 1 szt. | 3600
10 |  | CH-16 | 1 szt. | 2200
11 |  | CH-18 | 1 szt. | 500
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 11
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (po 2 szt. z pozycji 4 i 9)
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 3A Cewniki Folley'a
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Cewnik urologiczny Foley'a, sterylny, z balonem o poj. Zakresie 5-50 ml odpornym na ciśnienie, wykonany z lateksu obustronnie silikowanego; dwudrożny: jedna rurka z zaobloną końcówką i dwoma otworami bocznymi; druga rurka krótsza do wypełniania balona, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | CH-12 | 1 szt. | 110
2 |  | CH-14 | 1 szt. | 210
3 |  | CH-16 | 1 szt. | 840
4 |  | CH-18 | 1 szt. | 1630
5 |  | CH-20 | 1 szt. | 710
6 |  | CH-22 | 1 szt. | 120
7 |  | CH-24 | 1 szt. | 20
8 | Zatyczka do cewnika uniwersalna, jałowa, pakowane pojedynczo |  | 1 szt. | 1400
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 8
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (po 1 szt. z pozycji 6 i 9)
Zamawiający wymaga od dostawcy wskaznia (w formia pisemnej) jak długo cewnik może przebywać w ciele pacjenta
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 3B Cewniki Folley'a
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Cewnik urologiczny Foley'a, sterylny, z balonem o poj. 30-50 ml odpornym na ciśnienie, wykonany z lateksu obustronnie silikowanego; dwudrożny: jedna rurka z zaobloną końcówką i dwoma otworami bocznymi; druga rurka krótsza do wypełniania balona. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | CH-22 | 1 szt. | 20
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (po 1 szt. z pozycji 1)
Zamawiający wymaga od dostawcy wskaznia (w formia pisemnej) jak długo cewnik może przebywać w ciele pacjenta
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(pieczęć firmy)
Część 4 Cewniki Tiemann'a
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Cewniki TIEMANN bez balona, wykonane z PVC, umożliwiajace efektywne cewnikowanie w zwężeniach, o lekko porowatej „zmrożonej” powierzchni ułatwiającej wprowadzanie, odporne na załamania i skręcanie się. Posiadające atraumatyczą, zagiętą, lekko utwardzoną, zamkniętą końcówkę; dwa boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach. Znacznik na końcówce cewnikowej wskazujący kierunek zagięcia końcówki. Rozmiary oznaczone kolorami łączników. Sterylne, pakowane pojedynczo. | CH-8 | 1 szt. | 210
2 |  | CH-10 | 1 szt. | 340
3 |  | CH-12 | 1 szt. | 100
4 |  | CH-14 | 1 szt. | 70
5 |  | CH-16 | 1 szt. | 60
6 |  | CH-18 | 1 szt. | 50
7 |  | CH-20 | 1 szt. | 90
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 7
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (1 szt. z pozycji 5)
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 5 Cewniki rektalne
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | CEWNIK-DREN REKTALNY - wykonany z PVC o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA, o powierzchni satynowej (”zmrożonej”), jednorazowego użytku, jałowy, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Pakowane pojedynczo. | CH-24; 300mm | 1 szt. | 70
2 |  | CH-28; 300mm | 1 szt. | 50
3 |  | CH-32; 300mm | 1 szt. | 20
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 3
wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (1 szt. z pozycji 2),
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 6 Dreny urologiczne Pezzer'a
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Dren urologiczny typu Pezzer, sterylny, miękki, samoutrzymujący się, prosty, z zakończeniem w postaci główki z dwoma lub trzema otworami, do drenażu moczu u osób po zabiegach operacyjnych, długość min. 35 cm. Apyrogenny, jednorazowego użytku | CH-18 | 1 szt. | 30
2 |  | CH-20 | 1 szt. | 60
3 |  | CH-24 | 1 szt | 20
4 |  | CH-26 | 1 szt | 40
5 |  | CH-28 | 1 szt | 30
6 |  | CH-30 | 1 szt | 40
7 |  | CH-32 | 1 szt. | 40
8 |  | CH-34 | 1 szt. | 30
9 |  | CH-36 | 1 szt. | 25
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 9
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (1 szt. z pozycji 2),
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 7 Ostrza chirurgiczne
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Ostrze chirurgiczne, pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki, na opakowaniu jednostkowym ostrza oznaczenie rozmiaru, producenta, data produkcji, data ważności oraz numer serii; nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu, wykonane ze stali węglowej. | Nr 10 | 100 szt. | 10
2 |  | Nr 11 | 100 szt. | 70
3 |  | Nr 15 | 100 szt. | 15
4 |  | Nr 22 | 100 szt. | 70
5 |  | Nr 24 | 100 szt. | 42
6 |  | Nr 26 | 100 szt. | 10
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 6
wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (5 szt. z pozycji 2),
Zamawiający wymaga aby ostrza pochodziły od jednego producenta
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 8 Rurki intubacyjne
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Rurka intubacyjna silikonowana , z mankietem niezbrojona. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego, termoplastycznego PVC, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, otwór Murphy'ego, atraumatyczne (gładkie) zakończenie krawędzi rurki, otworu Murphy’ego oraz połączenie mankietu z rurką nitka widoczna w promieniach RTG, na całej długości rurki oznaczenie rozmiaru na korpusie i baloniku kontrolnym podziałka centymetrowa, znacznik głębokości, jałowa,pakowane pojedynczo, bez dodatku lateksu. | 6,0 | 1 szt | 30
2 |  | 6,5 | 1 szt | 20
3 |  | 7,0 | 1 szt | 80
4 |  | 7,5 | 1 szt | 630
5 |  | 8,0 | 1 szt | 580
6 |  | 8,5 | 1 szt | 180
7 |  | 9,0 | 1 szt | 10
8 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PVC, ścianki rurki silikonowane zbrojone drutem ze stali nierdzewnej, mankiet niskociśnieniowy, otwór Murphy’ego, atraumatyczne zakończenie rurki, oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki i balonie, 2 znaczniki głębokości, jałowa, pakowana pojedynczo , bez dodatku lateksu. | 7,0 | 1 szt | 70
9 |  | 7,5 | 1 szt | 130
10 |  | 8,0 | 1 szt | 90
11 |  | 8,5 | 1 szt | 20
12 | Rurka tracheostomijna - przezroczysta,wykonana z nietoksycznego PVC, wygięta pod kątem 90, z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością zastosowania dodatkowego wkładu,z kołnierzem umożliwiającym kontrolę otworu stomijnego, z balonem pilotującym, nitką widoczną w promieniach RTG, sterylna, pakowana pojedynczo. | 7,0 | 1 szt. | 10
13 |  | 7,5 | 1 szt. | 10
14 |  | 8,0 | 1 szt. | 8
15 |  | 8,5 | 1 szt. | 2
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 15
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (po 1 szt. z pozycji 4, 9, 13),
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 9 Rurki ustno-gardłowe
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDEL – wykonana z medycznego PCV (bez ftalanów) o zaokrąglonych krawędziach, z blokadą przeciw zgryzieniu; barwne kodowanie wkładek. Jałowa, jednorazowego użytku; pakowana pojedynczo. | 00 → 5 cm | 1 szt. | 5
2 |  | 0→ 5,5-6 cm | 1 szt. | 5
3 |  | 1→6,5-7 cm | 1 szt. | 5
4 |  | 2 →8 cm | 1 szt. | 750
5 |  | 3 → 9 cm | 1 szt. | 1000
6 |  | 4 →10 cm | 1 szt. | 200
7 |  | 5 →11-12 cm | 1 szt. | 5
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 7
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 10 Tlenoterapia
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Maska tlenowa dla dorosłych wykonana z przezroczystego i miękkiego ,medycznego tworzywa, bezzapachowa, nieodkształcająca się ,szczelnie przylegająca do twarzy z elastycznym drenem posiadającym podłużnie wtopione paski wzmacniające uniemożliwiające załamywanie się i zamykanie swiatła drenu. Dren o dł. min. 200 cm. Możliwość odłączenia drenu od maski. Maska powinna posiadać regulację obwodu głowy w celu umożliwienia dopasowania do każdego kształtu głowy i regulowany metalowy klips nosowy . Jałowe, pakowane pojedynczo. Bez lateksu. Może być biologicznie czysta. | XL | 1 szt. | 1400
2 | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem o pojemności 6ml skalowany co 1ml . Rozbijanie cząsteczek leku między 2,4 a 2,8 mikrona ; wykonana z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego i miękkiego tworzywa o anatomicznym kształcie bezzapachowa nieodkształcająca się , szczelnie przylegającado twarzy , z elastycznym drenem posiadającym podłużnie wtopione paski wzmacniające uniemożliwiające załamywanie się i zamykanie swiatła drenu. Dren o dł. min. 200 cm. Możliwość odłączenia drenu od maski. . Maska powinna posiadać regulację obwodu głowy w celu umożliwienia dopasowania do każdego kształtu głowy i regulowany metalowy klips nosowy. Jałowe, pakowane pojedynczo.Bez lateksu. Może być biologicznie czysta. | XL | 1 szt. | 1500
3 | Maska tlenowa dla dzieci wykonana z przezroczystego i miękkiego ,medycznego tworzywa, bezzapachowa, nieodkształcająca się ,szczelnie przylegająca do twarzy z elastycznym drenem posiadającym podłużnie wtopione paski wzmacniające uniemożliwiające załamywanie się i zamykanie swiatła drenu. Dren o dł. min. 180 cm. Możliwość odłączenia drenu od maski. Maska powinna posiadać regulację obwodu głowy w celu umożliwienia dopasowania do każdego kształtu głowy i regulowany metalowy klips nosowy . Jałowe, pakowane pojedynczo. Bez lateksu. Może być biologicznie czysta. | M | 1 szt. | 20
4 | Maska tlenowa dla dzieci z nebulizatorem o pojemności 6ml skalowany co 1ml . Rozbijanie cząsteczek leku między 2,4 a 2,8 mikrona ; wykonana z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego i miękkiego tworzywa o anatomicznym kształcie bezzapachowa , nieodkształcająca się ,szczelnie przylegająca do twarzy z elastycznym drenem posiadającym podłużnie wtopione paski wzmacniające uniemożliwiające załamywanie się i zamykanie swiatła drenu. Dren o dł. min. 200 cm. Możliwość odłączenia drenu od maski. . Maska powinna posiadać regulację obwodu głowy w celu umożliwienia dopasowania do każdego kształtu głowy i regulowany metalowy klips nosowy. Jałowe, pakowane pojedynczo.Bez lateksu. Może być biologicznie czysta. | M | 1 szt. | 10
5 | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych przez nos , z końcówkami prostymi, sterylny, część donosowa wykonana z miękkiego materiału, przystosowany do mocowania z tyłu głowy lub pod podbródkiem, dren wykonany z elastycznego materiału posiadający podłużnie wtopione paski wzmacniające uniemożliwiające załamywanie się i zamykanie swiatła drenu z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu, bez lateksu, jadnorazowego użytku. Może być biologicznie czysty. | Min. 200 cm | 1 szt. | 4000
6 | Dreny tlenowe - wykonane z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa odpornego na przetarcie i niekontrolowane skręcanie się ; posiadający podłużnie wtopione paski wzmacniające uniemożliwiające załamywanie się i zamykanie swiatła drenu. Zakończenie drenów – standardowa, znormalizowana końcówką do połączenia "na wcisk". Pakowane pojedynczo. Bez lateksu. Może być biologicznie czysty. | Min. 200 cm | 1 szt. | 160
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 6
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (po 1 szt z pozycji 1, 5 i 6),
Zamawiający wymaga aby tlenoterapia pochodziła od jednego producenta
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 11 Zgłębniki żołądkowe
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY - wykonany z medycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie się o atraumatycznej, „zmrożonej” powierzchni lekko zaokrąglonej, zamkniętej końcówce posiadający cztery boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach. Rozmiar oznaczony kolorem łącznika z zatyczką. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister-pack. | CH-14 / 1250 mm | 1 szt. | 130
2 |  | CH-16 / 1250 mm | 1 szt. | 330
3 |  | CH-18 / 1250 mm | 1 szt. | 380
4 |  | CH-20 / 1250 mm | 1 szt. | 160
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 4
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (po 1 szt. z pozycji 1 i 3),
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 12 Igły specjalistyczne
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego Tuohy z nasadką blokującą i zmodyfikowanym ostrzem w celu ograniczenia ryzyka przypadkowego przekłucia opony twardej. Znaczniki głębokości co 10 mm , igła wyposażona w tłoczoną, plastikową nasadkę. | 18G x 90 mm | 1 szt. | 5
2 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką PencilPoint Boczny otwór położony bardzo blisko końcówki zapobiega częściowemu wsunięciu igły w oponę twardą. Kąt wypływu 45 stopni. Dystalna końcówka o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej minimalizuje możliwość zginania, złamania. Możliwość całkowitego zamknięcia otworu bocznego. Przezroczysta nasadka igły z efektem „powiększającym” ułatwia wizualizację płynu. Nie zawiera silikonu: brak efektów ubocznych. Wygodny uchwyt zapewniający dużą swobodę posługiwania się igłą. Pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie typu blister. Zaprojektowane, by gładko wchodzić we włókna opony twardej i redukować możliwość pojawienia się popunkcyjnego bólu głowy. | 26 G / 90 mm | 1 szt. | 380
3 | Przyrząd do wlewów dożylnych typu „motylek” ; igła wykonana ze stali nierdzewnej, efektywna długość igły 19-20 mm; ruchome wykonane z miękkiego tworzywa skrzydełka mocujące; rozmiar kodowany kolorem; elastyczny dren długości 30 cm zakończony łącznikiem luer-lock; sterylny pakowany pojedynczo. | 0,5 x 19-20mm | 1 szt. | 500
4 | Kaniula dotętnicza 20G ze skrzydełkami i z zintegrowanym zaworem odcinającym typu Floswitch zapobiegającym wypływowi zwrotnemu Kaniula musi mieć nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym prędkości przepływu. Produkt nie może zawierać lateksu PCV, DEHP | 1,1mm x 45mm | 1 szt. | 860
5 | Igła do aspiracji szpiku kostnego „ABL” z ergonomiczną rączką do bezpiecznego uchwytu, posiadająca mandryn z mechanizmem blokującym „Fast Stylet”, blokada głębokości wkłucia z czytelną milimetrową skalą, regulowana długość igły. Sterylna , jednorazowego użytku. | 15G / 70 mm | 1 szt. | 15
6 | Igła do nakłuć lędźwiowych do pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego. Sterylna Jednorazowego użytku. Posiadająca przezroczysty uchwyt do natychmiastowego stwierdzenia przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Kształt nasadki idealnie pasujący do palców. | 0,9 x 90 mm 20G | 1 szt. | 750
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 6
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 13 Koreczki do wenflonów i kraniki trójdrożne
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Koreczek do Venflonów (koreczek pasujący do strzykawek, kaniul i do pozostałych elementów systemu infuzji płynów) luer-lock, sterylne, pakowane pojedynczo, lekko wkręcające się. Nr serii i data ważności nadrukowane na każdym pojedynczym opakowaniu jednostkowym. |  | 1 szt. | 43500
2 | Kranik trójdrożny typu Luer-Lock, obrót 360 st. bez ograniczeń, trójramienny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, każde z wejść zabezpieczone koreczkami, bezlateksowy, nietoksyczny, optyczny indykator pozycji – zamknięty / otwarty. Sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie folia-papier |  | 1 szt. | 4500
3 | Kranik trójdrożny z drenem min. 10 cm typu Luer-Lock, obrót 360 st. bez ograniczeń, trójramienny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, każde z wejść zabezpieczone koreczkami, nietoksyczny bezlateksowy, indykator pozycji – zamknięty / otwarty. Sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie folia-papier. | dren min. 10 cm | 1 szt. | 1400
4 | Adapter łączący cewnik do odsysania z drenem do ssaka typu Kapkon z kontrolą siły ssania |  | 1 szt. | 600
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 4
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (5 szt. z pozycji 1; po 2 szt. z pozycji 2, 3 i 4 ),
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 14 Worki do zbiórki moczu
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Worek do zbiórki moczu z zaworem typu „T” ; z zastawką antyzwrotną , z malejącą skalą , z miękkim niezałamującym się drenem o długości min 120 cm zakończonym łącznikiem schodkowym. Pojemność 2000ml. Tylna ścianka worka biała. Sterylny, jednorazowego użytku. Przeznaczony do cewników Foley'a. |  | 1 szt. | 11200
2 | Worek do godzinowej zbiórki moczu, całkowita pojemność 3000 ml; pojemność worka 2 600 ml z przesuwnym zaworem T ; pojemność plastikowej komory pomiarowej 400ml z trzema skalami pomiarowymi. Do 50 ml pomiar co 1ml. Długość drenu min 145 cm z klamrą ; dodatkowo zabezpieczenie antyzałamaniowepomiędzy komorą a drenem. Igłowy port do pobierania próbek moczu. Sterylny |  | 1 szt. | 50
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 2
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (3 szt. z pozycji 1),
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 15 Dreny do odsysania
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Dren do odsysania pola operacyjnego o uniwersalnych końcówkach typu „lejek-lejek”, wykonany z nietoksycznego PCV, sterylny, pakowany pojedynczo, długość min. 180 cm. | CH-24 | 1 szt. | 4000
2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówka typu Yankauer Dren wykonany z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego medycznego PCV, dren nie załamujący się. Końcówka Yankauer zagięta z otworem, sztywna, ergonomiczna, przezroczysta, bez kontroli ssania. Długość minimalna zestawu: 200 cm | CH-24 | 1 szt. | 900
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 2
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (po 2 szt. z pozycji 1 i 2),
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 16 Przyrządy do bezpiecznego pobierania leku
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Bezpieczny przyrząd do wielokrotnego pobierania leku posiadający osłonkę zamykającą miejsce podłączenia strzykawki i filtr bakteryjny; przystosowany do każdego typu opakowań z dwoma portami |  | 1 szt. | 9200
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 17 Worki do osłony przed światłem
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Worek do osłony przed światłem o poj. 100-250 ml | 100-250 ml | 1 szt | 250
2 | Worek do osłony przed światłem o poj. 500 – 1000 ml | 500-1000 ml | 1 szt. | 100
3 | Worek do osłony przed światłem o poj. 3000 ml | 3000 ml | 1 szt. | 200
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 3
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 18 Cewniki Foley'a silikonowe 100%
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Cewnik urologiczny Foley'a, dwudrożny , sterylny, z balonem o poj. 5-20 ml odpornym na ciśnienie, wykonany w 100% z silikonu. Prosty z dwoma otworami bocznymi ; plastikową zastawką zapewniającą szczelne i bezpieczne połączenie z workiem , posiadający znacznik RTG. Długość cewnika 40 cm. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo , | CH-18 | 1 szt. | 250
2 |  | CH-20 | 1 szt. | 170
3 |  | CH-22 | 1 szt. | 20
4 |  | CH-24 | 1 szt. | 20
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 4
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki 1 szt. z pozycji 4,
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 19 Silikonowe dreny brzuszne
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Dren brzuszny wykonany z silikonu, jałowy pakowany pojedynczo, o długości 30-60 cm, z 3-5 otworami | CH-20 | 1 szt. | 50
2 |  | CH-22 | 1 szt | 50
3 |  | CH-24 | 1 szt | 50
4 |  | CH-26-27 | 1 szt. | 50
5 |  | CH-30 | 1 szt. | 50
6 |  | CH-32-33 | 1 szt. | 50
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 6
wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki (po 2 szt. z pozycji 1 i 2)
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 20 Dreny i zestawy Redona
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Dren Redona grubościenny, sterylny, krzyżowa atraumatyczna perforacja na odcinku 8 cm, długość drenu 50-70 cm, końcówka obła nietraumatyzująca rany. Wolny od lateksu, podwójnie pakowany. | CH-8 | 1 szt. | 50
2 |  | CH-10 | 1 szt | 100
3 |  | CH-12 | 1 szt. | 150
4 |  | CH-14 | 1 szt. | 230
5 |  | CH-16 | 1 szt. | 170
6 |  | CH-18 | 1 szt. | 90
7 | Zestaw Redona wysokopróżniowy – butla redona przezroczysta, z drenem i łącznikiem drenów CH 6-18, z wytłoczoną skalą i dodatkową skalą 50 cc, podwójnie pakowane, bez lateksu. | 200 ml | 1 szt. | 400
8 |  | 400 ml | 1 szt. | 210
9 |  | 600 ml | 1 szt. | 150
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 9
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 21 Zestawy do kaniulacji żył centralnych
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trzykanałowy metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa ,igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym . Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi | 7F 15 cm lub 20 cm | 1 szt. | 290
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych czterokanałowy metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa ,igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym . Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi | 8F 20 cm | 1 szt. | 200
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 2
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 22 Igły PP i bezpieczna linia naczyniowa
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point bez prowadnicy, której konstrukcja pozwala na maksymalne wykorzystanie długości igły podpajęczynówkowej Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę (pryzmat staje się przezroczysty) po wypełnieniu PMR; PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. | 22 G / 88 mm | 1 szt. | 50
2 |  | 25 G / 88 mm | 1 szt. | 575
3 |  | 25 G / 103-120 mm | 1 szt. | 50
4 |  | 27 G / 88 mm | 1 szt. | 1350
5 |  | 27 G / 103-120 mm | 1 szt. | 25
6 | Rampa 3-kranikowa wielokolorowa wykonana z poliamidu.Kraniki z wyczuwalnym indykatorem położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię ostatniego kranika rampy złącznikiem rotacyjnym. |  | 1 szt. | 100
7 | Rampa 5-kranikowa wielokolorowa wykonana z poliamidu.Kraniki z wyczuwalnym indykatorem położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię ostatniego kranika rampy złącznikiem rotacyjnym. |  | 1 szt. | 280
8 | Uchwyt do ramp z możliwością sterylizacji w autoklawie |  | 1 szt. | 2
9 | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminującym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadac kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi po za kaniulę. | 18 G / 1,3x32 mm i 18 G / 1,3x45 mm | 1 szt. | 100
10 |  | 20 G / 1,1x25 mm i 20 G / 1,1x32 mm | 1 szt. | 200
11 |  | 22 G / 0,9x25mm | 1 szt. | 100
12 | Mandryny do kaniul dożylnych luer lock. | 22 G / 25mm | 1 szt. | 6050
13 |  | 20 G / 33mm | 1 szt. | 3650
14 |  | 18 G / 45mm | 1 szt. | 550
15 | Przyrząd do bezpośredniego mieszania substancji leczniczej z rozpuszczalnikiem typu Ecoflac- Mix |  | 1 szt. | 1100
16 | Koreczki wielofunkcyjne Combi |  | 1 szt. | 32500
17 | Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka”, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas wypełniania. Dwuczęściowa komora kroplowa - górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Zestaw wolny od DEHP i lateksu. |  | 1 szt. | 34500
18 | Aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie od 0-250 z zastawką antyrefluksową w kształcie koła z możliwością regulacji jedną ręką. Bez DEHP |  | 1 szt. | 260
19 | Zastawka bezzwrotna |  | 1 szt. | 13700
20 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 15° | 22Gx50mm | 1 szt. | 200
21 |  | 22Gx120mm | 1 szt. | 25
22 |  | 20Gx150mm | 1 szt. | 25
23 | Podstawowy zestaw do intensywnej terapii |  | 1 szt. | 5
24 | Łącznik z końcówką męsko-męską |  | 1 szt. | 100
25 | Zestaw do punkcji opłucnej |  | 1 szt. | 17
26 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock |  | 1 szt. | 2600
27 | Przyrząd do aspiracji leków typu Mini Spike z filtrem bakteryjnym 0,45 μm, zastawką uniemożliwiajaca wyciek leku po rozłączeniu strzykawki |  | 1 szt. | 1800
28 | Łącznik strzykawkowy Luer Lock, sterylny, do pobierania i przetaczania płynów w systemie zamkniętym pomiędzy strzykawkami. |  | 1 szt. | 370
29 | Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do wstrzyknięć wykonana z poliuretanu, posiadająca minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, optymalnie położone duże skrzydełka do mocowania kaniuli, koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, igła kaniuli zaopatrzona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły co uniemożliwia zakłucie personelu. | 22 G / 0,9x25mm | 1 szt. | 4650
30 |  | 20 G / 1,1x33mm | 1 szt. | 3900
31 |  | 20 G / 1,1x25mm | 1 szt. | 14700
32 |  | 18 G / 1,3x45mm | 1 szt. | 1700
33 |  | 18 G / 1,3x33mm | 1 szt. | 12550
34 |  | 17 G / 1,5x45mm | 1 szt. | 1850
35 |  | 16 G / 1,7x50mm | 1 szt. | 850
36 |  | 24G / 0,7x19mm | 1 szt. | 50
37 | STRZYKAWKI dwuczęściowe 2 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna , nieścieralna skala co 0,1 ml możliwość napełnienia do 3 ml ; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | 2 ml | 100 szt. | 460
38 | STRZYKAWKI dwuczęściowe 5 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna, nieścieralna skala co 0,2 ml-możliwość napełnienia do 6 ml; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | 5 ml | 100 szt. | 660
39 | STRZYKAWKI dwuczęściowe 10 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna , nieścieralna skala co 0,5 ml-możliwość napełnienia do 12 ml; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | 10 ml | 100 szt. | 700
40 | STRZYKAWKI dwuczęściowe 20 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna, nieścieralna skala co 1,0 ml-możliwość napełnienia do 24 ml; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | 20 ml | 100 szt. | 910
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 40
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 23 Strzykawki pozostałe
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Strzykawka cewnikowa 100 ml 3 częściowa, skala co 2 ml nieścieralna, czytelna, centralnie umieszczony stożek do łączenia z cewnikiem, tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, opakowanie jednostkowe typu blister-pack , dwustronna skala. | 100 ml. | 1 szt. | 1500
2 | Strzykawka cewnikowa 50/60 ml 3 częściowa, skala co 1 ml nieścieralna, czytelna, centralnie umieszczony stożek do łączenia z cewnikiem, tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, dwustronna skala. | 50/60 ml. | 1 szt. | 7000
3 | Strzykawka do pomp infuzyjnych bursztynowa 50/60 ml do podawania leków światłoczułych – trzyczęściowa ze stożkiem LUER-LOCK usytuowanym centralnie, korpus strzykawki wykonany z polipropylenu, tłok strzykawki gumowy z podwójnym elastycznym uszczelnieniem zapewniajacy płynny przesuw; kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. Na korpusie tłoka nadrukowana czytelna, niezmywalna dwustronna skala wycechowana w milimetrach. Opakowanie jednostkowe typu blister pack. | 50/60 ml. | 1 szt. | 6000
4 | Strzykawka do pomp infuzyjnych – trzyczęściowa 50/60 mlze stożkiem LUER-LOCK usytuownym centralnie, korpus strzykawki wykonany z polipropylenu, tłok strzykawki gumowy z podwójnyn elastycznym uszczelnieniem zapewniajacy płynny przesuw; kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. Na korpusie tłoka nadrukowana czytelna, niezmywalna dwustronna skala wycechowana w milimetrach. Opakowanie jednostkowe typu blister pack. | 50/60 ml. | 1 szt. | 15200
5 | Przyrząd do przetaczania krwi, jednorazowego użycia, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny; Przyrząd powinien zawierać - osłonka igły biorczej - igła biorcza dwukanałowa - hydrofobowy filtr powietrza - komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml - filtr krwi o wielkości oczek 200 µm - zaciskacz rolkowy - dren medyczny o długości 150 cm - łącznik stożkowy luer-lock - osłonka łącznika luer-lock . Pakowane pojedynczo w opakowanie tupy blister-pack.Bez DEHP |  | 1 szt. | 4400
6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jednorazowego użycia, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny; Przyrząd powinien zawierać - osłonka igły biorczej - igła biorcza dwukanałowa - hydrofobowy filtr powietrza - komora kroplowa min 60 ml w części przezroczystej , dwupłaszczyznowo ścięta igła , zacisk rolkowy z dodatkowym otworem do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu 20 kropli = 1ml ± 0,1ml - filtr płynu o wielkości oczek 15 µm – dren medyczny o długości 150 cm - łącznik stożkowy luer-lock - osłonka łącznika luer-lock. Pakowane pojedynczo w opakowanie tupy blister-pack. Bez DEHP. Logo producenta umieszczone na przyrządzie |  | 1 szt. | 52000
7 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych, jednorazowego użycia, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny; Przyrząd powinien zawierać - osłonka igły biorczej - igła biorcza dwukanałowa - hydrofobowy filtr powietrza - komora kroplowa min 60 ml w części przezroczystej , dwupłaszczyznowo ścięta igła , zacisk rolkowy z dodatkowym otworem do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu 20 kropli = 1ml ± 0,1ml - filtr płynu o wielkości oczek 15 µm -dren medyczny o długości 150 cm - łącznik stożkowy luer-lock - osłonka łącznika luer-lock . Pakowane pojedynczo w opakowanie tupy blister-pack. Bez DEHP. Logo producenta umieszczone na przyrządzie |  | 1 szt. | 2200
8 | PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH Dren zakończony łącznikiem LUER- LUER LOCK Długość drenu 1500 mm Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. |  | 1 szt. | 4000
9 | PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH do leków swiatłoczułych Dren zakończony łącznikiem LUER-LUER LOCK Dren dwuwarstwowy, zewnętrzna warstwa drenu z dodatkiem barwnika zapewniającego ochronę leku przed światłem Długość drenu 1500 mm Opakowanie jednostkowe typu blister-pack |  | 1 szt. | 2700
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 9
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 24 Jałowy sprzęt różny
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Uniwersalna elektroda bierna, powrotna, dzielona, jednorazowego użytku, z klejem elektroprzewodzącym, bez kabla, dla pacjentów dorosłych |  | 1 szt. | 2000
2 | Łącznik karbowany (martwa przestrzeń) zespolony z łącznikiem kątowym , podwójnie obrotowy, przezroczysty, wykonany z pcv, gładkie światło wew, zaopatrzony w port do odsysania i bronchoskopii, długośc przyłącza prostego 15cm, sterylny. |  | 1 szt. | 1775
3 | Gazowa linia pomiarowa zakończona meskimi końcówkami Luer-Lock, wykonana z pcv, śred. 1,2x2,5mm, sterylna. | 300mm | 1 szt. | 875
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 3
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 24A Jałowy sprzęt różny
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Jednorazowy nawilżacz do dozownika O2 o pojemności 500ml, zaopatrzony w cztery boczne porty umożliwiające uniwersalne zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii, możliwość stoswania min 75 dni u różnych, kolejnych pacjentów, potwierdzona oswiadczeniem producenta | 500 ml | 1 szt. | 705
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 24B Jałowy sprzęt różny
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Uniwersalna elektroda bierna, powrotna, dzielona, jednorazowego użytku, z klejem elektroprzewodzącym, bez kabla, dla pacjentów dorosłych |  | 1 szt. | 2000
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 24 C Jałowy sprzęt różny
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Cewnik urologiczny Foley'a trójdrożny sterylny, z balonem o poj. 30-45ml odpornym na ciśnienie, wykonany z lateksu obustronnie silikowanego; jeden kanał do wypełniania balonu, drugi do drenażu moczu trzeci do podawania płynu płuczącego pęcherz, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | CH-18 | 1 szt. | 12
2 |  | CH-20 | 1 szt. | 84
3 |  | CH-22 | 1 szt. | 300
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 3
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 25 Przyrządy do żywienia
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK- 1000 ml, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię. Transition. |  | 1 szt. | 1500
2 | Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z pompą Flocare 800, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK o objętości 1000 ml z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem oraz łącznik do pompy Flocare 800. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię. Transition. |  | 1 szt. | 240
3 | Flocare strzykawka 60 ml EnFit | 60 ml | 1 szt | 400
4 | Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z pompą Flocare Infinity. Posiadający kranik typu Luer. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię. Transition. |  | 1 szt. | 900
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 4
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 26 Jałowy sprzęt różny
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 8, dł. 24 cm, wykonany z poliuretanu, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz płytką do umocowania cewnika; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm, widoczna w USG; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm, 0.035"; rozszerzadło atraumatyczne FR 9, widoczne w RTG; uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem, dł. 10 cm. | CH-08 | 1 szt. | 80
2 | Cewnik do nefrostomii CH 8 dł. 24cm, wykonany z poliuretanu, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz płytką do umocowania cewnika; otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika. | CH-08 | 1 szt. | 3
3 | Cewnik do szynowania moczowodów typu „Double-J” CH-6, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, obustronnie otwarty, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm, drenaż od 3 do 6 miesięcy; w zestawie popychacz o długości 40 cm, w kolorze niebieskim. | CH-06 / 24 cm | 1 szt. | 17
4 |  | CH-06 / 26 cm | 1 szt. | 70
5 |  | CH-06 / 28 cm | 1 szt. | 17
6 | Igła do nefrostomii 2-u częściowa 18 G, dł. 20 cm, z końcówką piaskowaną i zaostrzeniem typu „facet”, wyposażona w skrzydełka do wygodniejszego trzymania igły, igła z otwartym mandrynem. | 20 cm | 1 szt. | 240
7 | Cewnik moczowodowy z końcówką zagiętą typu Tiemann (rozmiar CH-3) z metalowym mandrynem, otwartą końcówką (brak otworów bocznych), znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończeniem luer lock. | CH-3 | 1 szt. | 10
8 | Zestaw do punkcji pęcherza moczowego CH 12 w składzie: cewnik typu Pigtail, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 65 cm, wykonany z poliuretanu, zakończony lejkiem do podłączenia worka na mocz, z zaciskiem regulującym przepływ moczu; igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości 12 cm i średnicy 5,6 mm; zatyczka; skalpel. | CH-12 | 1 szt. | 5
9 | Prowadnik Lunderquista 0,035”, dł. 80 cm, wykonany ze stali medycznej, pokryty teflonem, z atraumatyczną, zaokrągloną końcówką typu J 1,5 mm, widoczny w promieniach RTG. | 80 cm | 1 szt. | 35
10 | Prowadnik Lunderquista 0,035”, dł. 80 cm, wykonany ze stali medycznej, pokryty teflonem, z atraumatyczną prostą końcówką, widoczny w promieniach RTG. | 80 cm | 1 szt. | 15
11 | Prowadnik prosty, sztywny z elastyczną końcówką 0,035”, dł. 125 cm, wykonany ze stali medycznej, pokryty teflonem, widoczny w promieniach RTG. | 125 cm | 1 szt. | 10
12 | Prowadnik prosty, sztywny z elastyczną końcówką 0,028”, dł. 145 cm, wykonany ze stali medycznej, pokryty teflonem, widoczny w promieniach RTG. | 145 cm | 1 szt. | 15
13 | Igła do biopsji gruczołu krokowego 18G, dł. 200 mm, ostra, gwarantująca wycinek o nie postrzępionych granicach, zapewniająca doskonałą jakość pobranych próbek, stabilnie mocowana w aparacie, widoczna w USG, skalowana co 1 cm, jałowa, pakowana pojedynczo, do automatycznego aparatu MBD 23. | 18 G / 200 mm | 1 szt. | 230
14 | Rozszerzadło do renodrenu, widoczne w RTG, z końcówką luer lock. | CH-6 / 18 cm | 1 szt. | 220
15 |  | CH-8 / 18 cm | 1 szt. | 10
16 |  | CH-9 / 18 cm | 1 szt. | 230
17 | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH-4,7, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, obustronnie otwarty, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; popychacz o długości 40 cm, w kolorze niebieskim; prowadnik prosty, sztywny, powleczony teflonem (PTFE), o długości 125 cm, z elastyczną 2-3 cm końcówką. Drenaż od 3 do 6 miesięcy. | CH-4,7 / 24 cm | 1 szt. | 3
18 |  | CH-4,7 / 26 cm | 1 szt. | 3
19 |  | CH-4,7 / 28 cm | 1 szt. | 3
20 | Cewnik balonowy 3-j drożny z końcówką typu Dufour, wykonany ze 100 % silikonu, z wzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję oraz dwoma otworami bocznymi, balon o pojemności: 50 ml dla cewnika CH-18, 60 ml dla cewnika CH-20, 70 ml dla cewnika CH-22, długość 42 cm. | CH 18 | 1 szt. | 5
21 |  | CH 20 | 1 szt. | 5
22 |  | CH 22 | 1 szt. | 20
23 | Cewnik balonowy 3-j drożny z końcówką typu Couvelaire, wykonany ze 100 % silikonu, z wzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję oraz dwoma otworami bocznymi, balon o pojemności: 50 ml dla cewnika CH-18, 60 ml dla cewnika CH-20, 70 ml dla cewnika CH-22, długość 42 cm. | CH 18 | 1 szt. | 5
24 |  | CH 20 | 1 szt. | 5
25 |  | CH 22 | 1 szt. | 5
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 25
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 27 Zestawy do zbiórki stolca
Lp. | Asortyment | Wielkość | Jedn. miary | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz ilości) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca , z silikonowym rękawem, z balonikiem retencyjnym z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, port do napełnienia balonika retencyjnego oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki 1000ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25 ml, z filtrem węglowym. Biologicznie czysty. |  | szt. | 2
2 | Worki wymienne do zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca, worki kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000ml, skalowane co 25ml w tym numerycznie co 100ml, z filterm węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości , biologicznie czyste | 1000 ml. | op. | 2
Suma wartości brutto z poz 1-2
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 28 Zamknięte systemy do odsysania
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Zestaw do zamkniętego odsysania wydzieliny u chorych; do użytku wielodobowego - 72h. Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika o podwójnej sztywności od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Intubacja 10, 12, 14, 16 Fr - długość cewnika 580 mm; tracheostomia 12,14,16 Fr - długość cewnika 365 mm. Podziałka na cewniku co 1 cm od 20 do 40 cm. Nie zawierający ftalanów. | do rurek intubacyjnych CH 10 | 1 szt. | 50
2 |  | do rurek intubacyjnych CH 12 | 1 szt | 50
3 |  | do rurek intubacyjnych CH 14 | 1 szt | 130
4 |  | do rurek intubacyjnych CH 16 | 1 szt. | 70
5 |  | do rurek tracheostomijnych CH 12 | 1 szt. | 20
6 |  | do rurek tracheostomijnych CH 14 | 1 szt. | 20
7 |  | do rurek tracheostomijnych CH 16 | 1 szt. | 20
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 7
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 29 Sprzęt urologiczny
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Zestaw rozszerzaczy moczowodu służący do poszerzania mocozowdu przed zabiegiem ureteroskopii. Rozmiary od 6.0 - 18.0 Fr. W zestawie drut. |  | 1 szt. | 1
2 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Przy pełnym rozprężeniu unikalna wielodrutowa geometria tworzy tradycyjny 4-drutowy koszyk. Częściowe zamknięcie zmienia kształt koszyka tworząc wyjątkowo ciasno spleciony koszyk 16-drutowy. Rozmiary 1.7, 2.4 Fr, długość min. 115 cm do wyboru przez Zamawiającego |  | 1 szt. | 5
3 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 Fr 24 cm, 26 cm, 28cm ; 6.0 Fr 24 cm, 26 cm, 28 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.035" lub prowadnik 0.038", popychacz dł. co najmniej 50 cm; system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. |  | 1 szt | 60
4 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 5 Fr dł. 24,26,28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.035" lub 0.038", popychacz dł. co najmniej 50 cm, system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. |  | 1 szt | 10
5 | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem stosowany do wykonywania wstecznego pielogramu, przeprowadzania drenażu i sterowania w krętym moczowodzie. Cewnik z giętką końcówką umożliwiającą wprowadzanie do moczowodu. Rozmiar 4.0 Fr, 5.0 Fr, 6.0 Fr, długość 70 cm. |  | 1 szt. | 40
6 | Zestaw przezskórnego cewnika nefrostomijnego z końcówką pigtajl. Zestaw zawiera 2 igły , prowadnik, cewnik, rozszerzacze, dren łączący i krążek utrzymujący. Rozmiary 8.3, 10.0 Fr, długość 30 cm. |  | 1 szt | 20
7 | Silikonowy cewnik Foleya stosowany do drenowania moczu z pęcherza moczowego. Całkowicie silikonowa konstrukcja pozwala na uniknięcie problemów z nadwrażliwością na lateks. Rozmiar 16 Fr, 18 Fr, długość 34 cm. |  | 1 szt. | 10
8 | Prowadnik z nieruchomym rdzeniem skonstruowany ze stali nierdzewnej, z giętką końcówką, rozmiar 0,035 cala, długośc 145 cm |  | 1 szt. | 10
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 8
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 30 Zestaw do podawania płynów
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Zestaw do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych Medima, jednorazowego użycia, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny; pozbawiony ftalanów ; 20 kropli = 1ml ± 0,1ml - filtr płynu o wielkości oczek 15 µm | 270 cm | 1 szt. | 950
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 31 Zestaw do podawania płynów
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Zestaw infuzyjny, standardowy po pomp przepływowych Terumo, jednorazowego użycia, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny; pozbawiony ftalanów |  | 1 szt. | 700
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku; z
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 32 Szczotki jednorazowe do myciai rąk
Lp. | Asortyment | Wielkość | Jedn. miary | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz ilości) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Szczotki jednorazowego użytku do mycia i dezynfekcji rąk posiadają nylonową miękką szczecinę z jednej strony szczotki i polietylenową gąbkę z drugiej. Anatomiczny kształt szczotki zapewnia większy komfort stosowania i dużą elastyczność . | Wymiary : dł. 8cm, szer. 5 cm, wys. 4 cm | 1szt. | 6600
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 33 Przepłukiwanie wkłuć centralnych i obwodowych
Lp. | Asortyment | Wielkość | Jedn. miary | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz ilości) | Nazwa handlowa / Numer katalogowy / Producent
1 | Koreczki z zawartością 70% IPA (izopropanol). Pakowane pojedynczo w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiające długotrwałe , do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych |  | 1 szt | 3900
2 | Strzykawka 3-częściowa 10 ml z zawartością 5 ml roztworu 0,9% NaCl , zakręcona koreczkiemobejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol) w sterylnym opakowaniu.Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiające długotrwałe , do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych |  | 1 szt | 1800
3 | Strzykawka 3-częściowa 10 ml z zawartością 10 ml roztworu 0,9% NaCl , zakręcona koreczkiemobejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol) w sterylnym opakowaniu.Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiające długotrwałe , do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych |  | 1 szt | 1800
Suma wartości brutto pozycji od 1-3
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku;
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
pieczęć wykonawcy
Część 34 - Filtry oddechowe
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto przez ilość) | Nazwa handlowa i/lub Nr katalogowy / Producent / Kraj pochodzenia
1 | Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci , wydajności filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999% , wydajności filtracji wirusowej powyżej 99,9999% , masa do 20g, przestrzeń martwa do 33 ml , objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml . Zalecany czas używania- 24 godziny. Jałowy. |  | 1 szt. | 3600
2 | Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, centralnie umieszczony port do odsysania, z portem tlenowym 5,5mmM , objętość oddechowa 50-1000ml, przestrzeń martwa do 15 ml, waga 8,4g , łącznik 15mmM , rezystencja przepływu 0,5l/s przy 0,7 cmH2O ; 1l/s-1,8 cmH2O ; 1,5l/s-3,0 cmH2O ; skuteczność termiczna 30,2º , powierzchnia wymiennika powyżej 500cm² , sterylny |  | 1 szt. | 550
3 | Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny z celulozowym wymiennikem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografu, sterylny, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999% , wydajności filtracji wirusowej powyżej 99,9999% ,masa do 35g, przestrzeń martwa do 53 ml , objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml , wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci , nawilżanie przy VT=500ml – powyżej 32mg/l H2O. Pakowany pojedynczo. |  | 1 szt. | 2000
Suma wartości brutto pozycji od 1 do 3
Uwaga:
Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
| Oznaczenie sprawy: Szp 12/20/17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy)
Część 35 - Produkty do toalety pacjenta
Lp. | Asortyment | Ilość szt. w opak. | Jedn. miary | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (wynika z przemnożenia ceny jedn. brutto oraz ilości) | Nazwa handlowa / Nr katalogowy
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Gąbka do toalety jamy ustnej pokryta dwuwęglanem sodu w kolorze zielonym. | 1 | szt. | 6000
2 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, dwuwarstwowa struktura czepka z oddzieloną zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorbcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej , bez lateksu, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. | 1 | szt. | 100
CENA BRUTTO (suma wartości brutto z poz 1 – 2)
Uwaga: wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku
Zamawiający zarząda przedłożenia na wezwanie dokumentów wyminionych w pkt IX SIWZ
| Data:………………… |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy